- 自动气压校验台主要技术资料

- 1.造压技术参数：

1.自动造压，省力，操作简单。

2.自动造压部件采用变频电机，具有升压快、稳压快。

3.压力调节范围大，上升下降压平安稳当。

4.可以同时校3块压力仪表，效率高。
5.高压力造压泵，大功率静音设计
6.产品采用全不锈钢器件，使用年限长，便于清洁

7.快速连输出端口，进口密封件，长寿命，无堵塞

8．带压力超压保护功能。如果压力超过最大值，自动保护。

2.压力技术参数

1.传压介质：纯净水

2. 造压范围：   ZT-YDJ-Z气压:（0～2.5）MPa 
3. 加压方式:采用变频伺服电机，加压速度可调，可以精确的调节到想要的压力值.
4. 最小可控调节度: 气压:0.05MPa

5. 输出接口：M20×1.5（4个接口）。

6. 供电：AC220V

7. 重量：27kg

3.压力显示技术参数：

1、压力量程：0～2.50MPa（各档）.

2、分 辨 率：压力：Min：1Pa；电流：Min：1uA.

3、电流测量范围：0～22mA.

4、直流输出：24VDC.

5、准 确 度：压力：0.1%F.S、0.05%F.S.   电流：0.05%±1d.

6、环境温度：5～50℃.

7、显  示：5 1/2LCD、5 1/2LCD压力、电流双显示.

8、相对湿度：≤80%RH.

9、对载能力：为量程上限的1.2～1.5倍.

4.液压校验台主要配置清单

| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制计算机 |  | 台 | 1 |  |
| 证书打印机 | HP | 台 | 1 |  |
| 高压液压泵 | ZT-GY 0-2.5MPa | 台 | 1 |  |
| 伺服驱动电机 | 250W | 只 | 1 |  |
| 压力调节变频器 | 0.75KW | 只 | 1 |  |
| 变频器调速显示表头 |  | 只 | 1 |  |
| M20*1.5专用快速接头 | ZT-ZK | 套 | 4 |  |
| 超压保护电接点压力表 | 3MPa | 只 | 1 |  |
| DC24V稳压电源 | 100W | 只 | 1 |  |
| 智能压力模块 | -1KPa-2KPa -0.1-250KPa -0.1-2.5MPa 0-0.6MPa | 只 | 4 |  |
| 模块连接专用数据线 |  | 根 | 1 |  |
| 高压油杯阀 | 0～60 MPa | 只 | 1 |  |
| 校验台总成 |  | 套 | 1 |  |
| 校验台使用说明书 |  | 套 | 1 |  |
| 产品合格证 |  | 套 | 1 |  |

金湖中泰仪表有限公司  www.jsakyb.com   李先生  13905232917